设备功能和配置需求表

| 设 备 名 称 | 全自动革兰染色仪 | 申购科室 |  | 实验医学科 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家或供应商 （三家或三家以上） |  |  |  |  |
| 设备需要满足功能要 求 (条目式) | 1.用于各类标本如血、脑脊液、痰、尿液、粪便等涂片的自动化革兰氏染色。 2.染色流程全自动化。包括：固定、结晶紫、冲洗、碘固定、冲洗、酒精脱色和冲洗、复染、干燥等步骤。 3. 制造厂家能提供本地化售后维护维修。 |  |  |  |
| 设备配置要求 （条目式） | 1.目前全国大型三甲医院和重点专科主流品牌。 2.一次可染色至少12张玻片，每小时可染色150张。 3.可自定义玻片数目。可根据涂片厚度选择脱色设定和耗材量。 |  |  |  |
| 培训要求 | 装机后对所有使用者进行培训 |  |  |  |
| 其它要求 | 1.售后服务优秀，当地有工程师，能够当天响应维修要求。 2.能在设备科提供备用机，以便无法及时修好时的工作应急。 |  |  |  |
| 科室管理小组签名 （三人或三人以上） |  |  |  |  |

年 月  日