设备功能和配置需求表
	设 备 名 称
	台式高端彩色多普勒超声心动图仪
	申购科室
	

	生产厂家或供应商
（三家或三家以上）
	         
	

	
	
	

	设备需要满足功能要       求
(条目式)
	优质的二维成像和血流成像质量
三维平台包括经胸及经食管实时三维超声
具备先进的瓣膜定量分析软件，包括在线和脱机分析
具备在线和脱机的心腔及心肌造影分析软件
5、具备先进的心肌定量分析功能，包括二维及三维应变
6、支持负荷超声

7、设备平台及探头均为购置年新型号


	设备配置要求
（条目式）
	1、成人经胸二维及三维心脏探头各1支
2、儿童经胸二维及三维心脏探头1支
3、成人经食管三维探头1支
4、脱机工作站

	培训要求
	培训1周

	其它要求
	脱机工作站

	科室管理小组签名
（全体人员）
	


年  月  日
