附件二：

四川大学华西医院

试用物资管理规范(试行)

第一章  总 则

第一条 为进一步加强和规范我院试用物资管理，根据卫生部《医疗器械临床使用安全管理规范(试行)》、《医疗卫生机构医学装备管理办法》等规定制定本管理规范。

第二条 物资试用是指自然人、法人或其他组织将符合国家法律法规，符合《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《护士条例》、《医疗事故处理条例》、《医疗器械监督管理条例》、《医院感染管理办法》、《消毒管理办法》等规定，并具有《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业许可证》及产品合格证明等资质的仪器、设备或耗材放置医院用于医、教、研等获批项目，对产品进行性能测试、效用评估的行为。

第三条 医院试用物资分为科研试用物资和采购论证试用物资（因病人诊治需求拟采购，在采购前论证阶段需要试用的物资）两大类。

第四条 申请物资试用条件：

1、申请科研物资试用，需要有明确的科研合作协议和实施方案作支撑。

2、采购论证试用物资只有同时符合以下条件时，才可申请试用：

（1）必须与医院年度采购计划相结合,未正式立项为医院年度采购计划或无医院相关项目支撑的物资，不纳入试用范围。

（2）单价较高（预算单价20万元人民币以上），或者单价不高但每年用量大，年使用总价值高（年预算总价值30万元人民币以上）的设备、器械、耗材。

（3）在近2年内才上市的新技术、新产品，或者虽然上市时间超过2年，但是销售较少，没有足够使用经验可供参考的产品。

第五条 物资的试用由医院统一组织和管理，科室不得擅自接受试用物资。

第六条 试用物资在试用期间用于病人诊断和治疗的，不得收取病人因使用该试用物资而发生的费用。

第七条 医院日常商品(服务) 采购要严格按照既定流程办理,不得将试用物资与采购商品（服务）挂钩。

第二章 试用物资管理流程

第八条 科室申请物资试用，必须提交以下资料：

1、商家出具的《物资试用意向书》(见附件2)。

2、科室填写统一格式的《四川大学华西医院试用物资申请审批表》（见附件3）。科室管理小组应详细陈述试用原因，并对试用物资在科室使用的环境安全、人员安全、用水用电安全做出承诺。审批表应由申请科室管理小组2人以上成员签名、科室试用物资责任人签名。

3、科研试用物资还需提供明确的科研合作协议和实施方案。

第九条 物资试用申请审批流程:

1、采供维保部审核拟试用物资是否具备本规范第四条所规定的条件、资质证照是否齐全。

2、医院价格管理委员会负责对拟试用物资后期是否有收费项目、收费项目的合法合理性进行调查论证后出具审核意见。

3、试用物资拟用于医疗的，需要医务部、护理部对物资在医疗、护理上的安全性及试用行为的必要性进行审核论证并出具审核意见，用于科研的，需要科技部对申请科室科研合作协议和实施方案及试用行为的必要性进行审核论证并出具审核意见。

4、预算价值30万元以下物资的试用申请需经医学装备管理委员会审批，价值30万元及以上物资的试用申请需提交院办公会审批。

第十条 医院应与提供试用物资厂家签署《物资试用协议书》（见附件4），明确双方的权利与义务。

第十一条 物资试用责任科室及责任人应规范操作和使用试用物资。科研物资试用必须依据科研合作协议和实施方案真实开展，试用过程中的原始记录和资料需留档备查；采购论证试用物资应由责任科室做好试用情况记录，试用结束后形成试用报告提交采供维保部。

第十二条 试用物资应严格按照协议的试用期进行试用，试用期满后科室应主动通知试用提供方收回设备或剩余物资。

第十三条 采供维保部对获准试用物资的相关资料进行整理、编号、归档，会同财务部建立试用物资台账并在设备上给与标识，便于管理及查询。

第三章 监督管理

第十四条  医院“医学装备管理委员会”应当加强对试用物资的管理工作，定期检查本制度的落实情况。协助卫生行政部门的监督管理和定期检查试用物资的使用、建账、档案、安全等方面的工作。对于违反本规定擅自试用物资、不按期归还试用物资、在物资试用中接受商业贿赂影响公平竞争的，给与党纪政纪处分，触犯法律法规的移交司法部门处理。

第十五条 本规范自发布之日起试行。

四川大学华西医院

二〇一一年七月十二日

附件1：《四川大学华西医院试用物资管理流程》

附件2：《物资试用意向书》

附件3：《四川大学华西医院试用物资申请审批表》

附件4：《物资试用协议书》

附件1：

四川大学华西医院试用物资管理流程

商家填写《物资试用意向书》（见附件2）并附企业资质、产品资质、产品介绍等资料提交科室

不同意

科室填写《四川大学华西医院试用物资申请审批表》（附件3）连同《意向书》、企业资质证照、相关支撑材料送采供维保部

采供维保部审签

同意

采供维保部送价格管理委员会审签

不同意

采供维保部送职能科室(医疗试用送医务部和护理部,科技试用送科技部)审签

采供维保部通知商家签署《物资试用协议书》(附件4)并负责审核

采供维保部分类送签《物资试用协议书》：

预算金额30万人民币以下送主管院领导签署

30万及以上送院长签署

同意

不同意

项目终止

不同意

同意

同意

采供维保部送批:预算金额小于30万元的物资试用申请，送医学装备管理委员会审批；预算金额30万元及以上的物资试用申请，送院办公会审批

按协议约定接受试用、办理相关手续

附件2：

物资试用意向书

| 意向人信息 | 意向人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 意向人地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
|  | 意向人身份 | □个人 □政府 □事业单位 □国有企业 □外资企业 □民营企业 □其他（请注明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟试用物资信息 | 物资类别 | □设备 □耗材 □器械 □其他（请注明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物资名称 |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产厂家 |  |  |  | 后期是否需使用非开放型耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用该物资可否收费如可以收费则国内及省内收费情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试用物资用途 | □医疗□科研□教学□其他（请注明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试用物资数量 |  | 单价 |  |  |  |  | 总价 |  |  |  |  |  |
| 备注事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 意向人承诺 | 我单位（个人）自愿、无偿、无任何附加条件地将上述物资提供给四川大学华西医院试用，并郑重承诺： １．本行为将严格遵守国家及医院关于物资试用的有关规定。 ２．本行为所涉及的物资符合国家有关质量、环保等要求，产品和企业资质合法，证照齐全。 ３．本行为不与医院的商品（服务）采购行为挂钩。 ４．本行为不附带有任何影响公平竞争的条件。 ５．本企业在本行为过程中无任何有可能涉嫌商业贿赂的行为。 意向人签章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

四川大学华西医院试用物资申请审批表

| 申请科室 |  |  |  | 填表时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请科室联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 试用物资提供方 |  |  |  |  |  |
| 试用物资类别 |  | □设备 □耗材 □器械 □其他（请注明） |  |  |  |
| 试用物资用途 |  | □医疗□科研□教学□其他（请注明） |  |  |  |
| 试用物资价值 |  |  | 试用时间 | 年 月 日至 年 月 日 |  |
| 申报科室 领导小组意见 | 1．拟试用物资是否有年度计划 □是 □否 2．拟试用物资放置场地是否已确定 □是 □否 3．拟试用物资需用水电是否确保安全 □是 □否 4．该行为是否有可能否影响公平竞争 □是 □否 5．该行为是否有可能涉嫌商业贿赂 □是 □否 6．该物资是否需要消耗非开放型耗材 □是 □否 7．科室是否已了解了该物资收费情况 □是 □否 8．请详细陈述试用理由： 科室领导小组成员签字（2人以上）： 试用责任人（对物资安全负有责任的使用或保管人员）签字： |  |  |  |  |

| 相 关 部 门 审 核 意 见 | 采供维保部 |  | 1．申请试用物资是否符合《规范》第四条规定的条件 □是 □否 2．产品及企业资质证照是否齐全 □是 □否 3. 是否同意试用 □是 □否 4．《协议书》是否审核 □是 □否 签字： 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 价格管理委员会 |  | 我们对该物资后期收费的合法性和合理性进行了调查和论证, □同意 □不同意接受试用 签字： 年 月 日 |
|  | 医务部 |  | 该物资拟用于医疗，我们对其在医疗上的安全性进行了调查和论证, □同意 □不同意接受试用 签字： 年 月 日 |
|  | 护理部 |  | 该物资拟用于医疗，我们对其在医疗护理上的安全性进行了调查和论证, □同意 □不同意接受试用 签字： 年 月 日 |
|  | 科技部 |  | 该物资拟用于科研，我们对科研合作协议和实施方案及试用行为的必要性进行了审核论证， □同意 □不同意接受试用 签字： 年 月 日 |
| 审批意见 |  | 该物资预算金额＜30万元,经医学装备管理委员会讨论,综合考虑, □同意 □不同意试用 签字： 年 月 日 |  |
|  |  | 该物资预算金额≥30万元,经院办公会讨论, 综合考虑， □同意 □不同意试用，见院办公会( )决议 (本栏由采供维保部根据相关决议填写) |  |

附件4：

物资试用协议书

甲    方：四川大学华西医院

单位地址：四川省成都市国学巷37号

电    话：028-85422101

乙    方：

单位地址：

电    话：

甲、乙双方经友好协商，本着平等、自愿、诚实、信用的原则，就甲方对乙方产品进行试用事宜达成如下协议：

一、试用期限和设备清单：

1、授权试用期限为20   年  月  日起至20  年  月  日止。

2、试用产品清单（详细配置清单附后）

| ##### 名称 | ##### 规格型号 | #### 数 量 | #### 单 价 | #### 总金额 | #### 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额(大写)： |  |  | （人民币元角分） |  |  |

（货币单位：人民币元 含税价）

二、甲方的权利和义务：

1、甲方承诺保证试用产品依据产品说明书操作使用。

2、甲方可以根据乙方要求，对产品在试用过程中出现的问题和状况进行总结并反馈给乙方。

3、试用期届满时，甲方应主动通知乙方收回试用产品和剩余物资（已经消耗的消耗性物资除外）。

4、在试用期届满时，甲方有权无任何理由拒绝购买试用的产品。

三、乙方权利和义务：

1、乙方应于 年 月 日将产品清单所列产品送至甲方  大楼  房间，需要安装调试的应由乙方负责安装调试。

2、乙方拥有试用产品的所有权，乙方有权在试用期限截止前收回试用的产品,但应提前10天通知甲方,以便甲方作好准备。

3、乙方在试用期限内根据甲方的要求无偿为甲方提供产品使用及维修知识等方面的培训，产品试用期间需要消耗耗材的，厂家无偿提供耗材。

四、试用进行和结束约定：

1、在试用期间,如因甲方明显人为责任造成试用产品损坏的,由甲方承担赔偿责任; 因产品本身缺陷而致使人员和财物受到损伤和损害的，经相关鉴定机构确认为乙方提供的试用产品缺陷所致的，由乙方承担赔偿责任。

2、如在试用期满之前,甲方提前完成试用的,经甲乙双方协商确定,可以提前终止试用。

3、试用期满后，甲方按正规采购程序确定购买乙方试用产品的，双方应另行签订采购合同。

五、法律适用及争议处理

1、本协议的订立、解释与履行适用于中国法律。

2、对于由本协议引起或与本协议的履行有关的任何争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，可向甲方所在地法院提起诉讼。

六、其他

1、本协议未尽事宜，由双方另行协商确定。对本协议的任何修改或补充均应由本协议各方经协商一致并以书面形式作出。

2、本协议经双发签署即生效。

3、本协议正本一式两份，甲乙双方各1份，每份具有同等法律效力。

甲  方：                                乙  方：

代表人（签字）：                        代表人（签字）：

单位签章：                             单位签章：

日  期：                               日  期：